[image: image1.png](ohmsonafohon

MEDICAL LIMITED




СВІДОЦТВО ПРО СТЕРИЛЬНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ                             
Продукція:      Матеріали для апроксимації тканин 

Реєстрація:      № EP-532-00585-1   до 10.11.2023р.
	№
	Код згідно Свідоцтва про Державну реєстрацію
	Номер лоту
	Термін придатності

	1. 
	W9000
	PMBCRTR0
	2025.04


СПЕЦИФІКАЦІЇ

Усі препарати Етікон Лтд. перевірені на протязі виробництва для забезпечення дотримання відповідних внутрішніх специфікацій. Етікон Лтд. має Свідоцтво кваліфікаційної системи згідно з вимог ЄС Директиви для медичного приладдя 93/42/ЕЕС, що засвідчує відповідність BS EN ISO 9001 та EN46001. Усі продукти мають СЕ марку, що дозволяє продаж по всій Європі.

Гарантована відповідність всіх шовних матеріалів до вимог одного чи більше з наступних стандартів: British Pharmacopoeia,  European Pharmacopeia, US Pharmacopeia.

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУ

Зразки кожної виробленої партії перевірені для забезпечення дотримання відповідних внутрішніх специфікацій та при необхідності відповідних вимог фармакопеї.

Усі продукти з гамма-опромінюванням стерилізовані згідно EN 552 – “Ратифікація та порядок контролю стерилізації опромінювання” із забезпеченням мінімальної дози 25 kGy, яка гарантує стерильність.

Процес стерилізації етилен оксидом відповідає EN 550 – “Ратифікація та порядок контролю стерилізації етилен оксидом”.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Усі лікувальні препарати повинні зберігатись при температурі нижче 25ºC у сухому місці, захищеному від джерел тепла, якщо інше не вказано на етикетці препарату. 
ПАКУВАННЯ ТА ЕТИКЕТКА
Усі лікувальні препарати упаковані герметично шляхом одинарного чи подвійного пакування. Детальна інформація про продукт міститься на внутрішньому пакуванні. Усі препарати запаковані в коробки й обгорнуті поліетиленовою плівкою.
[image: image2.png]i MapKyBaHHA BIAIOBiAOTE Ennorav EC JIApEKTHEN T MEFMHHOTO pHITARm 93/42/EEC

“pinteriio Asmpiit
tessempiep xowmzstii “ Erikor Jin”
copriopanii “ JjKoHCOH | [xoHCON” B Vipai

OMED Hestcar BV
e Sapecrpenaes e

e ™ eonapan 1 . 18, 11 B, S

S, 43301746 3o - 4530 746 3
Torr pona
o e, 3, 4110 Kapee, S

533 @71 449 110433 71449
ot oy S A ot e B
Y IBAN: BE343400 3006 390 BIC: BBRUBES





[image: image3.png]Hpeacrannrennerno Kosnanitin JUKOHCOH & JDKOHCOH MEJUKAJ IMMUTE[L (BeankoGpitanis)
121614 1. Mocksa, yi. Kpunarexan, 173 Teaedon +7 (495) S80-77-77  axe +7 (495) 580-78-78

Tononnoi oue Kowniann: Cuncon Tapxaeii, Sinsnnreron, EHS4 TAT, Per. No SC 132162





[image: image3.png]