JIANGSU YADA TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD

Xinqiao Road, Touqiao Town, Guangling District, Yangzhou, 225109 Jiangsu, China

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

За запитом української компанії ТОВ «Торговий Дім «Віктер Плюс», даним листом ми підтверджуємо, що наша продукція була виготовлена відповідно стандартів якості країни Покупця.

| Артикул | Найменування |  | LOT | Дата виробництва |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 502910 | Шпатель отоларингологічний "ВОЛЕС" дерев'яний шліфований 150х18х1,6 мм одноразового використання стерильний | 2026-11 | 251121 | 2021-11 |

| Матеріал пробірки | дерево |
| --- | --- |
| Маркування | Так |
| Стерилізація: | Стерильно (етилен оксид) |
| Призначення | для огляду ротової порожнини при отоларингологічному обстеженні. Також використовуються для взяття зразків зі слизової оболонки ротової порожнини, нанесення мазей, кремів і бальзамів. |
| Загальні характеристики | Фізіологічно нешкідливі. Лише для одноразового використання |
| Розмір | 150х18х1,6 мм |
| Пакування | індивідуальне; 100 шт в картонній коробці |

Виробник та товар відповідають всім вимогам ISO 13485 та ISO 9001.

| Виробник: | Уповноважений представник виробника в Україні: |
| --- | --- |
| JIANGSU YADA TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Xinqiao Road, Touqiao Town, Guangling District, | «Торговий Дім «Віктер Плюс», |
| Yangzhou, 225109 Jiangsu, China | Україна, 04210, м. Київ, |
|  | пр-т Героїв Сталінграду, 2-Г, кор.1. |