ГОЛКА ТИПУ КУЛІКОВСЬКОГО

Голка типу Куліковського використовується в отоларингології для проколювання і промивання гайморової пазухи.

- виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення;

- довжина 85 мм;

- розмір  голки G15, G17;

- вигнутий робочий кінець;

- на проксимальному кінці канюля Луєра з прапорцем-спрямовувачем;

- стерилізована оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- очистити носову порожнину;

- здійснити місцеву анестезію носової порожнини;

- надійно зафіксувати в руці канюлю голки;

- увести голку під нижню носову раковину на відстані 2см від її переднього кінця;

- робочий кінець голки потрібно спрямувати у бік зовнішнього кута ока з відповідного боку (використовуйте прапорець-спрямовувач для визначення напрямку вигину);

- після проколювання кістки заглибити голку в гайморову пазуху на 5 мм;

- промити гайморову пазуху розчином антисептика за допомогою шприця чи іншого пристрою, підключеного до канюлі Луєра;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК:ТОВ  НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF    Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.