ГОЛКА АТТИКОВА

Голка аттикова використовується в отоларингології для проколювання і промивання надбарабанної порожнини (аттика).

- виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення;

- довжина 95, 100 мм;

- розмір   голки G18, G17;

- фізіологічно зумовлений вигин робочого кінця;

- на проксимальному кінці канюля  Луєра з рифленим тримачем;

- стерилізована оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:  5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- здійснити місцеву анестезію порожнини вуха;

- надійно зафіксувати в руці канюлю голки;

- перфорувати барабанну перетинку в розслабленій частині, направляючи робочий кінець голки вгору;

- промити надбарабанну порожнину (аттик) спиртовим розчином антисептика за допомогою шприця чи іншого пристрою, підключеного до канюлі Луєра;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF    Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.