ГОЛКА КОСАКОВСЬКОГО ДЛЯ ТИМПАНОПУНКЦІЇ

Голка Косаковського для тимпанопункції використовується в отоларингології для проколювання барабанної перетинки і видалення вмісту барабанної порожнини. Спеціальна форма голки сприяє зручності й безпечності процедури.

- виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення;

- довжина 95 мм;

- розмір  голки G18;

- спеціальна, фізіологічно зумовлена форма;

- заточка «Back Bevel»;

- на проксимальному кінці канюля Луєра;

- стерилізована оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- надійно зафіксувати в руці канюлю голки;

- дотримуючись правил асептики, під мікроскопом обережно проколоти барабанну перетинку в нижньому квадранті так, щоб не пошкодити лабіринтну стінку;

- якщо барабанна перетинка сильно втягнута, перед проколюванням продути вухо;

- після проколювання вміст барабанної порожнини видалити через голку за допомогою шприця, підключеного до канюлі Луєра;

- поміняти шприц і ввести в барабанну порожнину підігріту до кімнатної температури суспензію гідрокортизону;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК:ТОВ  НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF     Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.