ГОЛКА КОСАКОВСЬКОГО ДЛЯ МІРИНГОТОМІЇ

Голка Косаковського використовується в отоларинтології для міринготомії з метою видалення ексудату з барабанної порожнини.Спеціальна форма голки  сприяє зручності й безпечності процедури.

- виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення;

- довжина 95 мм;

- розмір голки G18;

- спеціальна, фізіологічно зумовлена форма ;

- робочий кінець з оригінальною заточкою;

- на проксимальному кінці канюля Луєра ;

- стерилізована оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- надійно зафіксувати в руці канюлю голки;

- дотримуючись правил асептики, під мікроскопом кінчиком голки зробити надріз барабанної перетинки в задньонижньому квадранті у напрямку від руків’я молоточка до фіброзного кільця;

- якщо барабанна перетинка сильно втягнута, перед початком меринготомії продути вухо;

- за потреби через розріз барабанної перетинки провести дренування барабанної порожнини ;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF    Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.