ГОЛКА ДЮФО

Голка Дюфо використовується в кардіології й медицині невідкладних станів для пункції вени з метою кровопускання при гострій лівошлуночковій серцевій недостатності з розвитком набряку легенів,   тяжких отруєннях та інтоксикації, значному підвищенні артеріального тиску різного походження (гіпертонічна хвороба, гострий гломерулонефрит).

- виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення;

- довжина робочої частини 45 мм;

- розмір голки G15;

- заточка робочого кінця «BackBevel»;

- на проксимальному кінці канюля Луєра з різьбою;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:  5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- покласти пацієнта на спину, голову повернути на бік, протилежний ділянці кровопускання;

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- за допомогою канюлі Луєра з різьбою приєднати до голки Дюфо трубку для відведення крові чи інший допоміжний пристрій;

- надати руці пацієнта положення максимального розгинання;

- під ліктьовий суглоб підкласти тверду клейончасту подушечку, під руку підстелити клейонку;

- створити штучний венозний стаз (накласти гумовий джгут через прокладку, попросити пацієнта декілька разів стиснути і розтиснути кулак). При цьому рука пацієнта повинна набути синюшного кольору, але пульс на променевій артерії має пальпуватися;

- кінчиком вказівного пальця правої руки пропальпувати вени ліктьового згину і вибрати із них найбільш об'ємну і найменш рухому вену;

- протерти місце пункції стерильними ватними кульками, змоченими у 70% розчині етилового спирту;

- накласти затискач на трубку, нижній кінець якої помістити в градуйований флакон;

- першим пальцем лівої руки відтягнути шкіру нижче від наміченого місця пункції, зафіксувати вену;

- першим та другим пальцями правої руки взяти за канюлю Луєра голку Дюфо,зріз якої направлений доверху;

- під муфту підкласти стерильну серветку;

- здійснити пункцію вени, зняти затискач і випустити у градуйований флакон необхідну кількість крові  (300-500 мл за призначенням лікаря);

- зняти джгут;

- прикласти до місця пункції стерильну ватну кульку, змочену у 70% розчині етилового спирту, і вийняти голку із вени;

- після використання утилізувати голку у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF     Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.