ГОЛКА ПУНКЦІЇ СЕРЦЯ

Голка пункції серця використовується в кардіології для пункції порожнини перикарда при тампонаді серця.

- виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення;

- довжина робочої частини 150 мм;

- розмір голки G18;

- заточка робочого кінця «BackBevel»;

- на проксимальному кінці канюля Луєра;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:  5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- під час процедури пацієнт знаходиться у положенні сидячи чи напівсидячи;

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- визначити точку пункції на тілі пацієнта (найбільш розповсюдженими і безпечними є точка Ларрея – ліворуч між хрящем VII ребра та мечоподібним відростком і точка Марфана – біля верхівки мечоподібного відростка);

- здійснити місцеву анестезію у місці пункції;

- за допомогою канюлі Луєра приєднати шприц об’ємом 10-20 см3 з розчином новокаїну до голки пункції серця;

- у визначеній точці здійснити пункцію, заглибивши голку на глибину 1,5 см, постійно вводячи новокаїн, після цього, постійно підтримуючи розрідження в шприці, спрямувати голку вгору і вглиб на 2-3 см;

- під час проколювання діафрагми з'являється відчуття проходження голки через щільну тканину, після чого голка потрапляє в порожнину перикарда;

- у момент входження голки в порожнину перикарда потягнути поршень шприця на себе;

- у нормі з порожнини перикарда в шприц надходить невелика кількість світло-жовтої серозної рідини;

- якщо в шприц нічого не надходить, увести 1 -2 мл новокаїну і провести повторну аспірацію;

- якщо у шприц надходить кров необхідно провести пробу Ревілуа-Грегуара;

- після використання утилізувати голку у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF   Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.