ГОЛКА  ДЛЯ ЛОР - АНЕСТЕЗІЇ

Голка використовується в отоларингології для здійснення анестезії.

- виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення;

- довжина 95 мм;

- розмір  голки G21 ( діаметром 0,85 мм);

- на проксимальному кінці канюля Луєра з «спрямовувачем»;

- стерилізована оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ;

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- надійно зафіксувати канюлю голки на шприці (використовуйте «спрямовувач» для визначення напрямку заточки голки);

- здійснити місцеву анестезію ЛОР органів;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК:ТОВ  НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF    Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.