ГОЛКА – ІНТРОДЬЮСЕР ДЛЯ ПУНКЦІЇ СУДИН

( «V»- ОБРАЗНА ГОЛКА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ КАТЕТЕРІВ)

Голка - інтродьюсер використовується в анестезіології і реанімації для здійснення пункції і доступу до судин шляхом встановлення катетера за методом Сельдінгера за допомогою тросового провідника.

- виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення;

- довжина робочої частини 70 мм;

- розмір голки G18;

- заточка робочого кінця «BackBevel»;

- на проксимальному кінці канюля Луєра, другий порт має клапан;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ :   5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:   зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- надійно зафіксувати в руці канюлю голки ;

- підключити (встановити) шприц до канюлі Луєра на дистальному кінці голки;

- здійснити проникнення голки до судини;

- підтягнути невеличкий об’єм крові у шприц;

- через боковий порт встановити тросовий провідник;

- забрати голку залишивши тросовий провідник;

- встановити катетер по тросовому провіднику;

- голка призначена для катетеризації периферичних судин за методом Сельдінгера;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Серія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.