ГОЛКА ТИПУ ВЕРЕША

(із краном)

Голка типу Вереша використовується в хірургії для безпечної пункції порожнин тіла (найчастіше черевної) з метою нагнітання газу перед введенням троакара чи катетеризацією.

- виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення;

- довжина голки 120 мм;

- розмір голки  G15, G13;

- заточка робочого кінця типу Квінке;

- рухомий захисний чохол;

- на проксимальному кінці канюля Луєра ;

- одноходовий полімерний кран на проксимальному кінці;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- здійснити місцеву анестезію у місці пункції;

- надійно зафіксувати в руці канюлю голки;

- здійснити пункцію порожнини (захисний чохол автоматично перекриває вістря голки після проходження м’яких тканин, запобігаючи травмуванню внутрішніх органів);

- за потреби підключити до канюлі Луєра шприц, щоб узяти зразки рідини для аналізу;

- підключити до канюлі Луєра апарат для нагнітання газу;

- використовувати двоходовий кран для перекривання каналу голки;

- крізь просвіт голки у порожнину можна ввести провідник для встановлення катетера за методом Сельдингера;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF    Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.