ГОЛКА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА КВ-1, КВ-2, КВ-3

Голка для встановлення підключичного катетера КВ-1,  КВ-2, КВ-3 використовується в анестезіології  для здійснення пункції і доступу до судин за методом Сельдингера.

- виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення;

- косий овальний зріз робочого кінця ;

- на проксимальному кінці канюля Луєра з прапорцем-спрямовувачем;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:  5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %

ЗАСТОСУВАННЯ:

- ін’єкційною голкою здійснити пошукову пункцію для визначення точного місця пункції судини;

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- надійно зафіксувати в руці канюлю голки ;

- здійснити пункцію судини у місці, визначеному під час пошукової пункції;

- голка призначена для катетеризації судини за методом Сельдингера;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Тип голки | Розмір | Довжина, мм |
| --- | --- | --- |
| КВ-1 | G 19 | 55 |
| КВ-2 | G 17 | 100 |
| КВ-3 | G 15 | 100, 120 |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.