ГОЛКА ТУОХІ

(для встановлення епідурального катетера)

Голка Туохі використовується в анестезіології для встановлення епідурального катетера.

- виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення;

- вигнута форма робочого кінця (зріз Туохі);

- канюля Луєра з прапорцем-спрямовувачем на проксимальному кінці ;

- знімний полімерний мандрен ;

- полімерна ручка на проксимальному кінці мандрена;

- стерилізовано оксидом етилену;

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:  5 роки з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- пункцію здійснюють у положенні пацієнта сидячи чи лежачи на боку;

- за анатомічними показниками визначити місце пункції у нижньогрудному чи поперековому відділі хребта;

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- обробити місце пункції антисептиком;

- накласти стерильні серветки навколо місця пункції;

- здійснити місцеву анестезію у місці пункції;

- надійно зафіксувати в руці канюлю голки Туохі з ман дреном;

- обережно ввести вістря голки в міжхребцеву ділянку;

- відчуття «провалу» під час введення голки означає, що її кінчик опинився в субарахноїдальному просторі, тому варто зупинити її просування;

- вийняти мандрен із просвіту голки;

- критерієм знаходження зрізу голки в субарахноїдальному просторі є витікання крізь неї ліквору;

- за потреби підключити до канюлі Луєра шприц, щоб узяти зразки рідини для аналізу;

- голка призначена для встановлення крізь її просвіт епідурального катетера ;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Розмір G | Діаметр голки, мм | Довжина голки (мм) | Колір ручки мандрена |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1,50 | 100 | Жовтий |
| 18 | 1,20 | 100 | Зелений |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF     Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.