ГОЛКА ПУНКЦІЇ ЗАДНЬОГО СКЛЕПІННЯ

Голка використовується в акушерстві та гінекології для діагностичної трансвагінальної лапараскопії.

- виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення;

- довжина  170 мм;

- розмір   голки G15 (2,00мм) ; G17 (1,5 мм);

- фізіологічно зумовлений вигин робочого кінця;

- на проксимальному кінці канюля  Луєра з прапорцем-направником;

- стерилізована оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:  5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- для пункції заднього склепіння піхви шийку матки оголюють в дзеркалах і захоплюють її задню губу кульовими щипцями;

- шийку матки підтягають на себе і пунктують заднє склепіння піхви по середній лінії, на 1 - 1,5 см нижче задньої губи шийки матки;

- голку в момент пункції тримають паралельно поздовжній осі шийки матки;

- голку вводять на глибину 2-3 см та проводять шприцеву пробу (вигнута форма голки підвищує точність та безпеку проведення пункції);

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF    Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.