ГОЛКА ДЛЯ ДЕНЕРВАЦІЇ

Голка використовується для радіочастотної денервації нервових закінчень. Застосовується в травматології та хірургії для малоінвазивного оперативного втручання, що дозволяє швидко і з мінімальною травматизацією позбавити людину  больового синдрому.

- виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення;

- полімерний тримач на проксимальному кінці ;

- мандрен з нержавіючої сталі медичного призначення;

- полімерна канюля на проксимальному кінці мандрена з міткою позиціонування;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- денервацію виконують за допомогою радіочастотного генератора;

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- обробити місце  втручання антисептиком;

- накласти стерильні серветки навколо місця  данервації;

- здійснити місцеву анестезію у місці денервації;

- надійно зафіксувати в руці канюлю голки з мандреном;

- обережно ввести вістря голки в ділянку денервації;

- встановити потрібну кількість голок;

- вийняти мандрен із просвіту голки;

- вставити в голку активний електрод, подати на нього електричний імпульс за допомогою якого кінець голки нагрівається до потрібної температури;

- температура на кінці голки  має бути в діапазоні 70-800С;

- всі маніпуляції рекомендовано проводити під рентгенівським контролем;

- після  проведення процедури видалити голку;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Розмір G | Діаметр, мм | Довжина голки (мм) | Колір ручки мандрена |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0,85 | 95 | Зелений |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF   Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 1. Затверджено 04.07.2020