ДРЕНАЖ ТИПУ «РЕДОН»

(з портом для іригації)

Дренаж типу «Редон» (з портом для іригації) використовується в хірургії і травматології для пасивного й активного дренування і промивання порожнин і післяопераційних ран.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полівінілхлориду (твердість по Шору  50 ум.один.);

- двоканальна трубка

- довжина  дренажу 500 мм

- адаптер Жане на проксимальному кінці основного каналу

- канюля Луєр на проксимальному кінці порту для іригації

- відкритий дистальний кінець

- перфорація дистального кінця впродовж 75 мм

- рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки

- стерилізовано оксидом етилену

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- для професійного використання

- для одноразового застосування

- не використовувати у разі пошкодження упаковки

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ – 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %

ЗАСТОСУВАННЯ

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки

- одягнути стерильні рукавички

- розпакувати

- узяти дренажну трубку в праву руку за допомогою  затискача

- увести дренаж у порожнину чи рану

- зафіксувати проксимальний кінець

- підключити дренаж до аспіраційної системи, використовуючи адаптер Жане, чи опустити його кінець у ємність для збору рідини

- за потреби ввести розчин для промивання, підключивши шприц до канюліЛуєра на проксимальному кінці порту для іригації

- після використання утилізувати в установленому порядку

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера Жане |
| --- | --- | --- |
| 18 | 6.0 | Червоний |
| 24 | 8.0 | Синій |
| 30 | 10.0 | Молочний |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.