ДРЕНАЖ - ПРИСОСКА ДЛЯ ВАК-ТЕРАПІЇ

Дренаж - присоска для ВАК-терапії використовується в хірургії для вакуумної аспірації рани, що сприяє її очищенню і швидкому загоєнню.

- виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина трубки  дренажу  700  мм;

- конфігурація трубки запобігає перетисканню та переломлюванню;

- конектор  Жане на проксимальному кінці;

- відкритий дистальний кінець з шкірним фіксатором;

- пластир для фіксації;

- затискач для трубки;

- вклеєний сегмент для затискання трубки;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ;

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- місце рани покрити спеціальною пористою губкою;

- губку покрити клейкою дихаючою мембраною;

- зняти захисну плівку з пластиря для фіксації та прикріпити кожний фіксатор дренажу скрізь прорізь в плівці, ретельно зафіксувавши пластир;

- затискачем перекрити дренаж ;

- підключити дренаж до вакуумного відсмоктувача за допомогою конектора Жане;

- перед вмиканням вакуумного насоса, відкрити  затискач на дренажі;

- увімкнути вакуумний насосі провести аспірацію рани;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.