ДРЕНАЖ ТИПУ СПІРАЛЬ

(з портом для іригації)

Дренаж типу спіраль (з портом для іригації) використовується в хірургії і травматології для пасивного й активного дренування і промивання порожнин і післяопераційних ран.Спіральна конфігурація дренажних отворів запобігає наскрізному проростанню фібрину.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полівінілхлориду;

- двоканальна трубка;

- довжина 500 мм;

- адаптер Жане на проксимальному кінці основного каналу;

- канюляЛуєра на проксимальному кінці порту для іригації;

- відкритий дистальний кінець ;

- перфорація дистального кінця впродовж 150 мм;

- спіральна конфігурація дренажних отворів;

- рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- узяти дренажну трубку в праву руку за допомогою  затискача;

- увести дренаж у порожнину чи рану;

- зафіксувати проксимальний кінець ;

- підключити дренаж до аспіраційної системи, використовуючи адаптер Жане, чи опустити його кінець у ємність для збору рідини;

- за потреби ввести розчин для промивання, підключивши шприц до канюліЛуєра на проксимальному кінці порту для іригації;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- |
| 18 | 6.0 | Червоний |
| 24 | 8.0 | Синій |
| 30 | 10.0 | Молочний |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.