ДРЕНАЖ ПРОФІЛЬНИЙ СЛАБІНСЬКОГО (БЛЕЙКА)

Дренаж профільний Слабінського (Блейка) використовується в хірургії і травматології для пасивного й активного дренування ран і порожнин. Відкритість чотирьох каналів на дистальному кінці запобігає обтурації їхніх просвітів згустками крові та вмістом рани. Трубчастий центральний канал дозволяє вводити розчини медикаментів у зону дренування.

- виготовлений з прозорого термопластичного нетоксичного полівінілхлориду;

- довжина 500 мм;

- п’ятиканальна трубка;

- адаптер Жане на проксимальному кінці;

- чотири повздовж відкриті канали на відстань

250 мм від дистального кінця;

- додатковий трубчастий центральний канал;

- рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- узяти дренажну трубку в праву руку за допомогою  затискача;

- увести дренаж у порожнину чи рану;

- зафіксувати проксимальний кінець ;

- підключити дренаж до аспіраційної системи, використовуючи адаптер Жане, чи опустити його кінець у ємність для збору рідини;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

| Розмір Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- |
| 9 | 3.0 | Чорний |
| 12 | 4.0 | Білий |
| 15 | 5,0 | Зелений |
| 18 | 6.0 | Червоний |
| 24 | 8.0 | Синій |
| 26 | 8.6 | Білий |
| 30 | 10.0 | Молочний |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності          упаковки

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.