ДРЕНАЖ СТРІЧКОВИЙ СЕРЕДНЬОГОФРОВАНИЙ

Дренаж стрічковий середньогофрований використовується в хірургії і травматології для пасивного дренування ран. Сприяє рівномірному загоюванню рани по всій глибині.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полівінілхлориду;

- довжина 130 мм, ширина 13 мм;

- профіль у формі гофрованої стрічки;

- рентгеноконтрастна смуга вздовж дренажа;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- узяти дренаж в праву руку за допомогою  затискача;

- увести дренаж у рану;

- зафіксувати проксимальний кінець ;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.