ДРЕНАЖ СТРІЧКОВИЙ ДРІБНОГОФРОВАНИЙ

Дренаж стрічковий дрібногофрований використовується в хірургії, травматології і нейрохірургії для пасивного дренування невеликих за площею ран. Сприяє рівномірному загоюванню рани по всій глибині.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полівінілхлориду;

- довжина 50, 80,100 мм, ширина 6, 8, 10 мм;

- профіль у формі гофрованої стрічки;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- узяти дренаж в праву руку за допомогою  затискача;

- увести дренаж у рану;

- зафіксувати проксимальний кінець ;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

| Ширина , мм | Довжина, мм |
| --- | --- |
| 6,00 | 50,00 |
| 8,00 | 80,00 |
| 10,00 | 100,00 |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.