ДРЕНАЖ КЕРА

Дренаж Кера використовується в хірургії жовчних проток для зовнішнього через шкірного через печінкового дренування холедоха.

- виготовлений з натурального латексу;

- довжина 300 мм;

- Т-подібна форма;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- містить натуральний латекс, що може спричинити алергічну реакцію;

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- увести Т-подібний дистальний кінець дренажа у жовчну протоку за допомогою затискача;

- Т-подібна латексна трубка дренажа розправляється у просвіті холедоха, фіксуючи своє положення;

- вивести проксимальний кінець дренажа назовні за допомогою затискача крізь черезшкірний розріз;

- підключити дренаж до ємності для збору рідини за допомогою спеціального подовжувача для дренажа Кера;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) |
| --- | --- |
| 12 | 4,0 |
| 15 | 5,0 |
| 21 | 7,0 |
| 24 | 8,0 |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності   упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.