ДРЕНАЖ ТОРАКАЛЬНИЙ

(кут вигину 45 градусів)

Дренаж торакальний використовується в торакальній  хірургії для пасивного й активного дренування плевральної порожнини  з метою виведення крові, виділень і надлишку повітря. Кут вигину 45 градусівдозволяє обігнути легеню для дренування важкодоступних ділянок плевральної порожнини.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полівінілхлориду;

- довжина 350 мм для діаметра F 12;

- довжина 500 мм для діаметрів F 18-30;

- адаптер Жане на проксимальному кінці;

- відкритий дистальний кінець ;

- кут вигину робочого кінця 45 градусів;

- перфорація дистального кінця до вигину;

- рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- узяти дренажну трубку в праву руку за допомогою  затискача;

- увести дренаж у плевральну порожнину, беручи до уваги вигин його робочого кінця;

- перевірити правильність положення дренажа у плевральній порожнині за допомогою рентгену;

- зафіксувати проксимальний кінець;

- підключити дренаж до аспіраційної системи чи опустити його кінець у ємність для збору рідини;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- |
| 12 | 4.0 | Білий |
| 15 | 5.0 | Оранжевий |
| 18 | 6.0 | Червоний |
| 20 | 6.6 | Жовтий |
| 22 | 7.3 | Фіолетовий |
| 24 | 8.0 | Синій |
| 26 | 8.6 | Білий |
| 30 | 10.0 | Молочний |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.