ДРЕНАЖ ТОРАКАЛЬНИЙ

(на металевому стилеті-троакарі)

Дренаж торакальний(на металевому стилеті-троакарі)

використовується в торакальній  хірургії для пасивного й активного дренування плевральної порожнини  з метою виведення крові, виділень і надлишку повітря.

- дренаж виготовлений з прозорого термопластичного нетоксичного полівінілхлориду;

- довжина дренажу 200 мм для розміру  F 12;

- довжина дренажу 350 мм для розмірів F 16-30;

- адаптер Жане на проксимальному кінці;

- відкритий дистальний кінець конусної форми;

- перфорація дистального кінця у формі видовжених отворів;

- рентгеноконтрастна смуга вздовж трубки;

- стилет-троакар із нержавіючої сталі медичного призначення;

- полімерна ручка на проксимальному кінці стилета-троакара;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- застосувавши місцеву анестезію, зробити розріз шкіри завдовжки 1 см в шостому-сьомому міжребер’ї по середній пахвовій лінії;

- шкірну рану змістити на одне міжребер’я вище;

- стилетом-троакаром проколоти грудну стінку;

- ввести дренаж на стилеті паралельно до стінки грудини, спрямовуючи його вгору;

- вийняти троакар;

- зафіксувати проксимальний кінець дренажа;

- підключити дренаж за допомогою адаптера Жане через спеціальний подовжувач до аспіраційної системи чи опустити його кінець у ємність для збору рідини;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Розмір Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- |
| 12 | 4.0 | Білий |
| 16 | 5.3 | Оранжевий |
| 18 | 6.0 | Червоний |
| 20 | 6.6 | Жовтий |
| 22 | 7.3 | Фіолетовий |
| 24 | 8.0 | Синій |
| 26 | 8.6 | Білий |
| 30 | 10.0 | Молочний |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REF   Номер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності    упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів.

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.