ДРЕНАЖ ДЛЯ ВЕНЕКТОМІЇ

Дренаж для венектомії використовується в судинній хірургії для дренування каналу рани після проведення венектомії.

- виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина 600 мм;

- діаметр 4,0 мм (F 12);

- адаптер Жане на проксимальному кінці;

- відкритий дистальний кінець ;

- перфорація дистального кінця впродовж 400 мм;

- два бокові отвори на дистальному кінці для прикріплення дренажа до вен екстрактора;

- рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- прикріпитидистальний кінець дренажа до робочого кінця венекстрактора безпосередньо перед видаленням судини;

- у процесі витягування венекстрактора і видалення судини дренаж для венектомії вводиться в канал рани;

- відсікти дренаж від венекстрактора після виведення його дистального кінця назовні;

- накласти шов на рану, залишивши дистальний кінець дренажа під шкірою;

- зафіксувати проксимальний кінець дренажа шляхом зашивання рани;

- підключити дренаж до ємності для збору рідини за допомогою адаптера Жане;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.