АСПІРАТОР РАНОВОГО ПОЛЯ

(або з контрольним отвором)

Аспіратор ранового поля використовується в хірургії для вакуумної аспірації рани, що сприяє її очищенню і швидкому загоєнню.

- виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина трубки-подовжувача 2000 мм;

- адаптер Жане на проксимальному кінці;

- жорсткий вигнутий полімерний наконечник (або з контрольним отвором на проксимальному кінці наконечника);

- відкритий дистальний кінець ;

- 2 бокові отвори на дистальному кінці наконечника;

- конусна форма дистального кінця аспіратора розміру F9;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- підключити аспіратор до аспіраційної трубки електровідсмоктувача за допомогою адаптера Жане;

- узяти наконечник аспіратора у праву руку;

- увімкнути електровідсмоктувач і провести аспірацію рани;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- |
| 9 | 3,0 | Чорний |
| 18 | 6,0 | Червоний |
| 24 | 8,0 | Синій |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.