Аспіратор ранового поля

(типу Янкауер «мікро» з вакуум  контролем /без вакуум контролю)

Аспіратор ранового поля з вакуум  контролем ( або без вакуум контролю) мікро використовується в абдомінальній хірургії, неврології, щелепно - лицевій хірургії, педіатрії для вакуумної аспірації рани, що сприяє її очищенню і швидкому загоєнню.

- виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- перехідник Жане на проксимальному кінці;

- жорсткий вигнутий полімерний накінечник довжиною, 220мм;

- отвір вакуумного контролю ( або без нього) ;

- відкритий дистальний кінець конусної форми ;

- трубка подовжувача з двома адаптерами Жане на проксимальному     та   дистальному кінцях, довжина 2000 мм;

- стерилізовано етилен оксидом.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- підключити аспіратор до аспіраційної трубки електровідсмоктувача за допомогою адаптера Жане;

- узяти наконечник аспіратора у праву руку;

- увімкнути електровідсмоктувач і провести аспірацію рани;

- під час санації переривчастими рухами перекривати пальцем отвір вакуумного контролю, щоб створювати змінний тиск у трубці аспіратора;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) |
| --- | --- |
| 9 | 3,0 |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.