Аспіратор ранового поля

(типу Янкауер)

Аспіратор ранового поля (типу Янкауер)  використовується в абдомінальній хірургії, гастроентерології, торокальній хірургії, гінекології, ортопедії для вакуумної аспірації рани, що сприяє її очищенню і швидкому загоєнню. Бокові  отвори, на наконечнику аспіратора, призначені для запобігання травмування тканин при вакуумній аспірації.

- виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- перехідник Жане на проксимальному кінці;

- жорсткий вигнутий полімерний накінечник довжиною 220мм;

- відкритий дистальний кінець ;

- 4 бокових отвори на дистальному кінці наконечника аспіратора;

- трубка подовжувача з двома адаптерами Жане на проксимальному   та дистальному кінцях,      довжина 2000 мм;

- стерилізовано етилен оксидом.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- підключити аспіратор до аспіраційної трубки електровідсмоктувача за допомогою адаптера Жане;

- узяти наконечник аспіратора у праву руку ;

- увімкнути електровідсмоктувач і провести аспірацію рани;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) |
| --- | --- |
| 18 | 6,0 |
| 24 | 8,0 |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REF   Номер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності    упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.