ПРИСТРІЙ ДЛЯ АКТИВНОГО ДРЕНУВАННЯ РАН

(однотрубний)

Пристрій використовується в хірургії для активного низьковакуумного дренування ран та гнійних порожнин з метою профілактики запального процесу.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- гофрована ємність об’ємом 300 мл;

- трубка із затискачем довжиною 800 мм;

- конусна форма конектора  Жане на робочому кінці трубки для підключення дренажів;

- стерилізовано оксидом етилену

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- для професійного використання

- для одноразового застосування

- не використовувати у разі пошкодження упаковки

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ – 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %

ЗАСТОСУВАННЯ

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- створити вакуум шляхом стискання ємності, до підключення;

- перетиснути трубку з конектором до підключення дренажу;

- підключити дренаж до пристрою, використовуючи конектора  Жане, відпустити затискач ;

- дренування відбувається за рахунок створення вакуумного ефекту при стиснені гофро - балона ;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

ВИРОБНИК:ТОВ  НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів

UA.TR.101

Редакція 1. Затверджено 04.07.2020