КАТЕТЕР ПУНКЦІЙНИЙ ДЛЯ ЕНДОСКОПІЇ

( пункційний інжектор)

Катетер пункційний для ендоскопії використовується в хірургії і гастроентерології для пункції варикозно розширених вен стравоходу.

- катетер виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина катетера 1500 мм;

- розмір катетера   7F/2,3 мм;

- направник-ручка на проксимальному кінці катетера;

- внутрішній рухомий пункційний інжектор;

- інжектор виготовлено з нержавіючої сталі медичного призначення;

- пункційна голка із нержавіючої сталі медичного призначення на дистальному кінці інжектора;

- заточка робочого кінця  голки «Квінке»;

- канюля Луєра на проксимальному кінці інжектора;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- здійснити місцеву анестезію ротової порожнини легким анестетиком (спреєм);

- катетер вводять в стравохід через канал ендоскопу;

- за допомогою інжектора лікар здійснює пункціїю варикозно розширених судин стравоходу;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ  НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.