КАТЕТЕР ДЛЯ ПРОМИВАННЯ КРОВОНОСНИХ СУДИН ПІСЛЯ ЕМБОЛОЕКТОМІЇ

Катетер використовується у судинній хірургії для промивання судин після балонної емболоектомії  з метою видалення дрібних часток тромбів і емболів.

- виготовлено    з  рентгеноконтрастного         термопластичного   нетоксичного   полімеру;

- довжина 800 мм;

- закритий дистальний кінець має заокруглену форму;

- два отвори на дистальному кінці;

- канюля Луєра на проксимальному кінці;

- мандрен із нержавіючої сталі медичного призначення;

- мітки для визначення глибини введення;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- після завершення балонної емболоектомії, використовуючи мандрен, увести катетер у просвіт судини;

- під’єднати шприц до канюлі Луєра на проксимальному кінці катетера;

- здійснити промивання судини стерильним фізрозчином до повного видалення часток тромбів і емболів з потоком рідини;

- зняти судинні затискачі;

- перевірити відновлення кровотоку;

- зашити рану судини4

- після використання утилізувати катетер у встановленому порядку.

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1 | Кремовий |
| 4 | 1.3 | Рожевий |
| 5 | 1.7 | Синій |
| 6 | 2 | Темно-зелений |
| 8 | 2.7 | Синій |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.