КАТЕТЕР ДЛЯ ЕНДОЛІМФАТИЧНИХ ІН’ЄКЦІЙ

Катетер використовується у хірургії та онкології для ендолімфатичних ін’єкцій лікарських засобів.

- виготовлено з рентгеноконтрастного термопластич-ного нетоксичного полімеру;

- довжина 160 мм;

- діаметр широкої частини катетера  1,3мм/F4;

- відкритий дистальний кінець ;

- довжина тонкого робочого кінця 15 мм;

- рентгеноконтрастна смужка вздовж трубки;

- канюля Луєра на проксимальному кінці;

- жорсткий полімерний провідник;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- виділену лімфатичну судину розташувати на спеціальній підставці з прорізами;

- здійснити пункцію лімфатичної судини пінцетом-розширювачем із голкоподібними браншами;

- увести катетер на провіднику між браншами розширювача;

- увести у судину тонку робочу частину катетера і 2-3 мм широкої, не травмуючи стінку судини;

- зафіксувати катетер до судини двома лігатурами на тонкій і широкій частинах;

- вийняти провідник;

- вивести катетер нижче краю рани через контрапунктуру;

- зафіксувати катетер до шкіри;

- підключити катетер до шприця чи іншого інєкційного пристрою;

- після використання утилізувати катетер у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REF   Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.