КАТЕТЕР ДЛЯ ГАЙМОРОВИХ ПАЗУХ

(по Сельдингеру)

Катетер використовується в отоларингології для промивання гайморових пазух. Катетер призначений для встановлення за методом Сельдингера.

- Виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина катетера 120 мм;

- відкритий дистальний кінець конусної форми;

- J-подібний вигин дистального кінця;

- додатковий боковий отвір;

- канюля Луєра із кришечкою-заглушкою на прокси-мальному кінці ;

- полімерний провідник із заокругленими кінцями;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:  5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- процедуру проводити під місцевою анестезією;

- крізь просвіт пункційної голки ввести провідник у гайморову пазуху;

- зафіксувавши положення провідника, обережно витягти голку;

- на провіднику ввести проксимальний кінець катетера у гайморову пазуху;

- зафіксувати катетер;

- витягти провідник;

- J-подібний дистальний кінець катетера згортається, фіксуючи катетер у гайморовій пазусі;

- підключити катетер до шприця чи іншого пристрою для промивання;

- у період між промиваннями закривати канюлю Луєра катетера кришечкою-заглушкою;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір канюлі |
| --- | --- | --- |
| 5 | 1,7 | Синій |
| 6 | 2,0 | Зелений |

ВИРОБНИК:ТОВ  НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.