КАТЕТЕР-ВІДСМОКТУВАЧ ОРОТРАХЕАЛЬНИЙ З ВАКУУМ-КОНТРОЛЕМ (АСПІРАЦІЙНИЙ)

Катетер-відсмоктувач оротрахеальний з вакуум-контролем (аспіраційний)  використовується в реаніматології й анастезіології для відсмоктування секрету з бронхів, трахеї й ротової порожнини, санації просвітів ендотрахеальних і трахеостомічних трубок.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина 400 мм, 600 мм;

- адаптер зі скошеним отвором для регулювання внутрішнього тиску на проксимальному кінці ;

- відкритий, заокруглений дистальний кінець ;

- 2 бокових дренажних отвори на дистальному кінці;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- підключити катетер до аспіраційної трубки електровідсмоктувача для санації верхніх дихальних шляхів;

- зволожити катетер;

- ввести катетер у ротову порожнину не торкаючись задньої стінки глотки;

- під час введення катетера у трахею система вакуумного контролю має бути відкритою або в просвіт ендотрахеальної трубки;

- приєднати електровідсмоктувач і провести переривчасту аспірацію вподовж 5 – 15 с залежно від віку пацієнта;

- під час санації переривчастими рухами перекривати пальцем систему вакуумного контролю, щоб створювати змінний тиск у катетері;

- повторювати санацію до повного видалення мокротиння;

- видалити катетер;

- пацієнтам у важкому стані надати зволожений кисень;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Розмір Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- |
| 6 | 2,0 | Зелений |
| 8 | 2,7 | Синій |
| 9 | 3,0 | Чорний |
| 12 | 4,0 | Білий |
| 14 | 4,6 | Зелений |
| 16 | 5,3 | Помаранчевий |
| 18 | 6,0 | Червоний |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF   Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.