КАТЕТЕР ЕПІДУРАЛЬНИЙ

Катетер епідуральний використовується у анестезіології для епідуральної анестезії.

- катетер виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина катетера 850 мм;

- діаметр катетера F 2,6 (0,85 мм);

- закритий дистальний кінець сферичної форми;

- перфорація дистального кінця у формі 3 отворів;

- мітки для визначення глибини введення;

- рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки;

- затисна канюля Луєра;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ :  5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- увести катетер у епідуральний простір через просвіт голки Туохі діаметром 1,5мм/G17 (виробництва «Каммед»)  для встановлення епідурального катетера на глибину 3-5 см;

- зафіксувати положення катетера;

- обережно вийняти голку  Туохі;

- зафіксувати проксимальний кінець катетера;

- підключити затисну канюлю Луєра до проксимального кінця катетера;

- підключити катетер до шприця за допомогою затисної канюлі Луєра;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REF   Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.