КАТЕТЕР  НОСОВИЙ КИСНЕВИЙ

(двотрубний)

Катетер носовий кисневий (двотрубний)  використовується в реаніматології для короткочасної і тривалої кисневої терапії.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- здвоєна трубка з рухомим регулятором довжини петлі;

- носові зубці з обробленими краями;

- трубка-подовжувач завдовжки 2000 мм;

- розмір трубки катетера 12 F / 4,0мм;

- адаптер Жане на проксимальному кінці ;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- розташувати петлю катетера на голові пацієнта так, щоб франець з носовими зубцями знаходився під носом, а трубки проходили над вухами і з’єднувалися на потилиці;

- вставити носові зубці катетера у ніздрі пацієнта;

- відрегулювати довжину петлі катетера за допомогою рухомого регулятора;

- підключити катетер до системи подачі кисню за допомогою адаптера Жане;

- відкрити кран подачі кисню;

- провести всі необхідні процедури;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ  НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.