КАТЕТЕР ТІММАНА

Катетер Тіммана використовується в урології для катетеризації сечового міхура у пацієнтів із патологією уретри.

- виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина 320 мм;

- адаптер Жане на проксимальному кінці ;

- вигнутий закритий дистальний кінець має заокруглену форму;

- перфорація дистального кінця у формі двох отворів;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: 	Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- обробити зовнішній отвір уретри розчином антисептика;

- обробити катетер стерильним гліцерином;

- увести катетер через уретру в сечовий міхур за допомогою затискача до появи сечі (вигин дистального кінця полегшує просування катетера по сечовивідному каналу);

- увести катетер на 2 – 3 см глибше для повної евакуації рідини;

- приєднати катетер до сечозбірника за допомогою адаптера Жане;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Ch/F | Зовнішнійдіаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- |
| 6 | 2,0 | Темно-зелений |
| 8 | 2,6 | Синій |
| 10 | 3,3 | Чорний |
| 12 | 4,0 | Білий |
| 14 | 4,6 | Зелений |
| 16 | 5,3 | Оранжевий |
| 18 | 6,0 | Червоний |
| 20 | 6,6 | Жовтий |
| 22 | 7,3 | Фіолетовий |
| 24 | 8,0 | Синій |

ВИРОБНИК: НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

ПАРТІЯ

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.