КАТЕТЕР ПЕЦЦЕРА

Катетер Пеццера використовується в урології для введення у сечовий міхур через цистостому з метою постійної евакуації сечі у випадках, коли виведення її фізіологічним шляхом неможливе.

- виготовлено з натурального латексу;

- довжина 320 мм;

- закритий дистальний кінець грибоподібної форми;

- 3 дренажні отвори на головці катетера;

- розміри катетера від F 8 до F 40;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- містить натуральний латекс, що може спричинити алергічну реакцію;

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: 	Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки4

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- обробити катетер стерильним гліцерином;

- через цистостому ввести катетер на металевому направнику в сечовий міхур;

- вийняти направник;

- зафіксувати катетер до шкіри;

- до проксимального кінця катетера приєднати затисну канюлю;

- приєднати катетер до сечозбірника за допомогою конектора;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.