КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ ДЛЯ МЕТРОСАЛЬПІНГОГРАФІЇ

Катетер внутрішньо матковий для метросальпінгографії використовується у гінекології для дослідження порожнини матки і маточних труб шляхом заповнення їх рентгеноконтрастною рідиною для проведення рентгенографії.

- виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина 420 мм;

- двохканальна трубка (основний канал і канал для надування балона);

- канюля Луєра на проксимальному кінці основного каналу;

- надувний латексний балон на дистальному кінці;

- перфорація дистального кінця до надувного балона у вигляді 2 отворів;

- канюля Луєра на проксимальному кінці каналу для роздування балона;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- містить натуральний латекс, що може спричинити алергічну реакцію;

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:	Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- обробити піхву і шийку матки антисептиком;

- увести катетер у канал шийки матки ;

- вставити голку шприця в середину ін’єкційного вузла відвідної трубки (ін’єкційний вузол витримує що найменше 10 проколювань);

- переконатися в правильному проходженні голки через ін’єкційний вузол в канюлю Луєра (Обережно! Якщо голка не вірно вставлена, рідина не потрапить в роздувний балон, а  голка може пошкодити канюлю Луєра) ;

- надути балон, наповнивши його  фізіологічним розчином за допомогою шприця (об’єм вказано у таблиці);

- обережно потягнути катетер у зворотному напрямку до зупинки ;

- повільно ввести через катетер 10-12 мл 60-76% розчину рентгеноконтрастної речовини ;

- через 3-5 хв. провести рентгенограму;

- за потреби повторити рентгенограму через 25-30 хв.;

- спустити балон за допомогою шприця або викрутивши ін’єкційний вузол з відвідної трубки роздувного балона;

- вивести катетер;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

Увага! За неправильне використання виробу, виробник відповідальність не несе.

| Об’єм балона (мл) | Розмір Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) |
| --- | --- | --- |
| 4.5 | 9 | 3 |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3,

м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,

Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.