КАТЕТЕР ДЛЯ ВНУТРІШНЬОМАТКОВОЇ ІНСЕМІНАЦІЇ

Катетер для внутрішньоматкової інсемінації використовується у гінекології для інсемінації порожнини матки сперматозоїдами.

- виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- діаметр катетера 1,3 мм/ F 4, довжиною 190 мм;

- зовнішня трубка – провідник діаметром 3,00 мм, довжиною 120 мм;

- канюлІ Луєра на проксимальному кінці  обох катетерів;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: 	Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- обробити піхву і шийку матки антисептиком;

- увести катетер у канал шийки матки ( при цьому зовнішня трубка – провідник використовується для зручного введення тонкого катетера в порожнину матки);

- до канюлі Луєра приєднати шприц для введення сперматозоїдів;

- повільно ввести через катетер сперматозоїди в порожнину матки;

- обережно потягнути катетер у зворотному напрямку до зупинки;

- вивести катетер;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.