ХОЛЕДОХОЛІТОЕКСТРАКТОР

Холедохолітоекстрактор  використовується в хірургії для балонного видалення невеликих конкрементів (до 2 см у діаметрі) із жовчних проток.

- виготовлено з рентгеноконтрастного термопластич-ного нетоксичного полімеру;

- довжина 420 мм;

- закритий дистальний кінець має заокруглену форму;

- надувний латексний балон на дистальному кінці;

- канюля Луєра на проксимальному кінці ;

- мітки для визначення глибини введення;

- знімний мандрен із нержавіючої сталі медичного призначення;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- містить натуральний латекс, що може спричинити алергічну реакцію;

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:  5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- у місці резекції жовчного міхура на мандрені ввести холедохолітоекстрактор у просвіт жовчної протоки;

- використовуючи мандрен, провести балонний дистальний кінець холедохолітоекстрактора через місце скупчення конкрементів;

- надути балон, наповнивши його  фізіологічним розчином за допомогою шприця (об’єм вказано у таблиці);

- обережно витягнути холедохолітоекстрактор разом із конкрементами;

- зашити місце резекції жовчного міхура;

- після використання утилізувати холедохоліто-екстрактор у встановленому порядку.

| Об’єм балона (мл) | Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 6 | 2,0 | Зелений |
| 3,5 | 8 | 2,7 | Синій |

ВИРОБНИК: НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REF   Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

ПАРТІЯ

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.