СТЕНТ  - ПІЄЛОСТОМА

Стент використовується в урології для усунення причин порушення відтоку сечі та промивання нирки і сечовивідних шляхів.

- виготовлено з термопластичного нетоксичного  рентгеноконтрастного полімеру;

- робоча довжина стента 175 мм;

- діаметр фіксуючого кільця 10 мм;

- відкритий дистальний кінець конусної форми;

- дренажні отвори на внутрішній поверхні кільця фіксації;

- бокові дренажні отвори на дистальному кінці  стента;

- заглушка на проксимальному кінці стента;

- мітки для позиціонування введення;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:	Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- процедуру проводити під місцевою анестезією;

- попередньо роблять пункцію нирки голкою Хіба;

- після видалення мандрена з просвіту голки вводять тросовий провідник з м’яким дистальним кінцем;

- під контролем рентгену чи ультразвуку провідник вводять в сечониркові шляхи , фіксують його та видаляють голку;

- по провіднику в нирку вводять стент –пієлостому;

- після встановлення стенту, зафіксувати його положення в тілі та видалити провідник;

- контролювати положення стента за допомогою рентгену чи ультразвуку;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) |
| --- | --- |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 2,0 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 2.6 |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.