КАТЕТЕР ДЛЯ АНГІОГРАФІЇ

Катетер використовується для рентгеноконтрастного метода дослідження коронарних артерій, який є найбільш точним та вірогідним в діагностиці ішемічної хвороби серця (ІХС), та дозволяє точно визначити характер, місце та ступінь ураження коронарної артерії, або інших сосудів.

- Катетер виготовлений з медичного рентгеноконтрастного полімеру;

- катетер має оплітку з нержавіючої сталі для посилення конфігурації;

- довжина робочої частини катетера 1100 мм;

- м’який дистальний кінць (без оплітки) має фасону форму виконану згідно спеціалізації дослідження;

- на проксимальному кінці – канюля Луєр;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- Одягнути стерильні рукавички;

- Розпакувати;

- Обробити місце маніпуляції  звичайним способом;

- Обкласти місце маніпуляції стерильними серветками;

- Визначити місце введення інтродьюсера на шкірі;

- Рекомендовано перед застосуванням перевірити прохідність бужа та катетерів крізь інтродьюсер;

- За необхідності розрізати скальпелем місце введення інтродьюсера.

- Виділити потрібну судину за допомогою прямої голки;

- Ввести  J - провідник ;

- Перевірити відповідність положення провідника в судині;

- Обережно вийняти пряму голку, фіксуючи положення провідника на тій самій глибині;

- По провіднику ввести інтродьюсер з бужем в зборі;

- Видалити провідник та буж;

- Клапан  забезпечує герметичність венозної пункції;

- Встановити ангіографічний  катетер  проводячи його крізь клапан;

- Під рентгеноконтролем до судин вводять рентгеноконтрастний розчин, та проводять діагностику судин;

- По завершенню всіх процедур, накласти пов’язку в місце введення катетера;

- після використання утилізувати виріб у встановленому порядку.

| Розмір, F | Діаметр , мм | Діаметр отворів, мм |
| --- | --- | --- |
| 5 | 1,70 | 0,95 |
| 5,5 | 1,80 | 1,05 |
| 6 | 2,00 | 1,25 |
| 7 | 2,30 | 1,45 |
| 8 | 2,60 | 1,55 |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017