КАТЕТЕР НЕЛАТОНА

(чоловічий)

Катетер Нелатона (чоловічий) використовується в урології для тимчасової чи одноразової катетеризації сечового міхура для евакуації сечі за допомогою введеного через уретру катетера.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полівінілхлориду;

- довжина 350 мм;

- адаптер Жане на проксимальному кінці ;

- закритий дистальний кінець має заокруглену форму;

- перфорація дистального кінця у формі двох отворів;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:	Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- обробити зовнішній отвір уретри розчином антисептика;

- обробити катетер Нелатона стерильним гліцерином;

- увести катетер через уретру в сечовий міхур за допомогою затискача до появи сечі;

- увести катетер на 2-3 см глибше для повної евакуації рідини;

- приєднати катетер до сечозбірника за допомогою адаптера Жане;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- |
| 6 | 2.0 | Темно-зелений |
| 8 | 2.6 | Синій |
| 10 | 3.3 | Чорний |
| 12 | 4.0 | Білий |
| 14 | 4.6 | Зелений |
| 16 | 5.3 | Помаранчевий |
| 18 | 6.0 | Червоний |
| 20 | 6.6 | Жовтий |
| 22 | 7.3 | Фіолетовий |
| 24 | 8.0 | Синій |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.