КАТЕТЕР БАЛОННИЙ ДЛЯ ДИЛАТАЦІЇ СТЕНОЗУ АРТЕРІЇ

Катетер  використовується в судинній хірургії для видалення тромбів і емболів з периферійних судин.

- виготовлено з рентгеноконтрастного термопластич-ного нетоксичного полімеру;

- довжина 800 мм; 1000мм; 1200мм;

- дистальний кінець має конусну форму з отвором на кінці для провідника;

- балон високого тиску виготовлений з полімеру;

- на проксимальному кінці катетера  два порта Луєр;

- центральний порт призначений для введення провідника установки катетера;

- боковий порт призначений для роздуву балона;

- рентгеноконтрастні мітки для позиціонування;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- перед застосуванням перевірити функціональність катетера;

- за допомогою спеціальних судинних затискачів перетиснути судину вище і нижче ембола або стеноза;

- зробити надріз судини довжиною 1 – 2 см;

- узяти катетер за допомогою затискача у праву руку;

- увести катетер у просвіт судини по тросовому провіднику;

- провести катетер через ембол або стеноза, перевіривши положення балону за допомогою рентгену;

- наповнити балон фізіологічним розчином за допомогою шприця (об’єм вказано у таблиці);

- обережно витягнути катетер разом з емболом;

- у разі дилатації стенозу, витримати потрібний час згідно протоколу;

- перевірити відновлення кровотоку;

- зашити рану судини;

- після використання утилізувати  виріб у встановленому порядку.

| Ch/F | Зовнішній діаметр катетера(мм) | Диаметр балона (мм) |
| --- | --- | --- |
| 7 | 2,3 | 4,00 5,00 6,00 7,00 |
| 8 | 2,7 | 8,00 9,00 10,00 |

ВИРОБНИК: НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REF   Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

ПАРТІЯ

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 1. Затверджено 04.07.2020.