ЗОНД ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

(із шлунковим зондом-пілотом)

Зонд для ентерального харчування (із зондом-пілотом) використовується в інтенсивній терапії, хірургії, нейрохірургії, неврології  для одночасного проведення аспірації вмісту шлунка і ентерального харчування.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- зовнішній шлунковий зонд-пілот діаметром F 24 завдовжки 1500 мм;

- закритий дистальний кінець сферичної форми;

- бокові дренажні отвори;

- боковий отвір для фіксації зонда для ентерального харчування на дистальному кінці;

- адаптер Жане на проксимальному кінці;

- внутрішній зонд для ентерального харчування діаметром F  9 завдовжки 1600 мм;

- мітки довжини для візуального контролю глибини введення;

- рентгеноконтрастная полоса вздовж трубки зонда;

- знімна затисна канюля Луєра;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- знеболити ротову порожнину анестетиком м’якої дії (спреєм);

- закріпити дистальний кінець зонда для ентерального харчування в спеціальному бічному отворі шлункового зонда-пілота;

- ввести оброблений вазеліном зонд(обидві трубки) через ротову порожнину і стравохід  у шлунок;

- перевірити правильність розміщення зонда за допомогою рентген-апарату;

- підключити шлунковий зонд-пілот до аспіраційної системи і видалити вміст шлунку;

- видалити шлунковий зонд-пілот, зафіксувавши положення зонда для ентерального харчування;

- за потреби опустити зонд для ентерального харчування у дванадцятипалу кишку чи тонкий кишківник;

- зафіксувати проксимальний кінець зонда;

- підключити зонд для ентерального харчування до ємності для подачі рідкої суміші за допомогою затисної канюлі Луєра ;

- контролювати швидкість подачі суміші під час ентерального харчування;

- промивати зонд кожні 4 години, щоб запобігти обтюрації його просвіту;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.