ЗОНД ШЛУНКОВИЙ ДВОХКАНАЛЬНИЙ

Зонд шлунковий двохканальний використовується в гастроентерології для діагностування хвороб шлунка шляхом викачування його вмісту, промивання й іригації шлунка, ентерального харчування.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- двохканальна трубка завдовжки 1100 мм;

- адаптер Жане на проксимальному кінці основного каналу;

- закритий дистальний кінець має заокруглену форму;

- рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки;

- 2 бокових отвори на дистальному кінці;

- мітки довжини для візуального контролю глибини введення;

- додатковий канал для іригації з канюлею Луєра на проксимальному кінці;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- накрити груди пацієнта спеціальною серветкою;

- у ротову порожнину пацієнта вставити кільце, що не дозволяє стиснути щелепи;

- знеболити ротову порожнину анестетиком м’якої дії (спреєм);

- увести зонд у ротову порожнину на корінь язика; пацієнт повинен здійснювати ковтальні рухи, щоб опустити трубку у шлунок;

- опустити зонд у шлунок залежно від зросту пацієнта (використовуючи мітки довжини);

- зафіксувати проксимальний кінець ;

- підключити до насоса для викачування вмісту шлунка;

- за потреби ввести у шлунок розчини лікарських препаратів, підключивши шприц до канюлі Луєра каналу для іригації;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- |
| 18 | 6,0 | Червоний |
| 24 | 8,0 | Синій |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.