ЗОНД ДУОДЕНАЛЬНИЙ

(з металевою оливою)

Зонд дуоденальний (з металевою оливою) використовується  в гастроентерології з діагностичною метою для забору секрету безпосередньо з дванадцятипалої кишки (дуоденум), оцінки функціонального стану воротаря шлунка, сфінктера Одді і жовчного міхура.

- виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина 1500 мм;

- діаметр зонда Fr 12 (4,0 мм), Fr 16 (5,3 мм);

- відкритий дистальний кінець;

- металева олива на дистальному кінці;

- рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки;

- мітки довжини для візуального контролю глибини введення;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- накрити груди пацієнта спеціальною серветкою;

- у ротову порожнину пацієнта вставити кільце, що не дозволяє стиснути щелепи;

- знеболити ротову порожнину анестетиком м’якої дії (спреєм);

- увести зонд у ротову порожнину на корінь язика; пацієнт повинен здійснювати ковтальні рухи, щоб опустити трубку у шлунок;

- перевірити правильність положення зонда (вільне, глибоке дихання пацієнта підтверджує, що зонд потрапив у стравохід, а не в трахею);

- опустити зонд у шлунок залежно від зросту пацієнта (використовуючи мітки довжини);

- за допомогою шприця здійснити забір вмісту шлунка для аналізу ;

- покласти пацієнта на правий бік;

- металева олива забезпечує просування зонда у дванадцятипалу кишку і тонкий кишківник за рахунок природної перистальтики;

- перевірити положення зонда за допомогою рентген-апарату чи ультразвуку;

- після завершення введення зафіксувати проксимальний кінець зонда;

- здійснити забір секрету дванадцятипалої кишки (рідина жовтого кольору), що виділяється через зонд – порція А (15-40 мл за 30 хв);

- за допомогою шприця увести у дванадцятипалу кишку  подразник секреції (сірчанокисла магнезія, ксиліт, сорбіт або кисень) і перетиснути проксимальний кінець зонда на 10 хвилин;

- зняти затискач;

- через зонд надходить рідина темно-зеленого кольору – порція Ст. (60 мл за 30 хв);

- коли рідина, що витікає через зонд змінює колір на яскраво-жовтий, здійснити забір порції С – печінкової жовчі (10-20 мл);

- поступово витягнути зонд після забору всіх порцій, які передбачає техніка виконання дослідження;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.