ЗОНД РЕКТАЛЬНИЙ

Зонд ректальнийвикористовується в хірургії черевної порожнини і гастроентерології для відведення газів і введення медичних препаратів у пряму кишку.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина 350 мм;

- закритий дистальний кінець заокругленої форми;

- 2 бокові отвори на дистальному кінці;

- адаптер Жане на проксимальному кінці ;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- розмістити пацієнта на правому боці із зігнутими колінами;

- увести оброблений вазеліном чи аналогічним препаратом зонд у пряму кишку на глибину 10-15 см;

- залишити зонд на 1-2 год для відведення газів;

- за потреби підключити шприц із розчином для промивання до адаптера Жане;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- |
| 9 | 3,0 | Чорний |
| 12 | 4,0 | Білий |
| 15 | 5,0 | Зелений |
| 18 | 6,0 | Червоний |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.