ЗОНД РЕКТАЛЬНИЙ ДЛЯ ІРИГОСКОПІЇ

Зонд ректальний для іригоскопії використовується в хірургії черевної порожнини і гастроентерології для діагностики хвороб прямоїкишки і товстого кишківника шляхом заповнення їх рентгеноконтрастною речовиною.

- виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина 2000 мм;

- діаметр трубка F 30;

- відкритий дистальний кінець ;

- полімерний наконечник спеціальної форми на дистальному кінці;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- розмістити пацієнта на правому боці із зігнутими колінами;

- увести оброблений вазеліном чи аналогічним препаратом наконечник зонда у пряму кишку;

- підключити зонд до системи для подачі рентгеноконтрастної речовини;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.